| Заказчик: |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НАПРАВИТЬ: |
| --- | --- | --- |
| город, область: |  | Факс: (499) 962-42-42 |
| тел / факс: |  | Факс: (495) 744-44-88 |
| e-mail: |  | e-mail: encont@mail.ru |
| контактное лицо: |  | www.promrezerv.ru www.us800.ru |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА US-800 ИСПОЛНЕНИЕ 4Х |
| Необходимость в блоке-индикации БИ (к БИ подключаются до 4 шт однолучевых или до 2 шт двухлучевых УФ/УПР; в БИ присутствуют индикация, архив, цифровой интерфейс RS485 (ModBus), частотный 0-1000Гц / импульсный выход с прог.вес.имп. на каждый канал, питание БИ 220В или 24В пост.тока, БП 220/24 в комплекте) | да/нет |  |
| Необходимость установки токовых выходов 4-20 мА в БИ (устанавливается 2 шт) | да/нет |  |
| Наличие источника бесперебойного питания ИБП в БИ (только при условии, что питание идет от БИ и по F/UTP) | да/нет |  |
| Необходимость дополнительного блока питания к РК (при наличии сети питания в месте установки РК/УФ/УПР. ПВС между БИ и этой РК в этом случае не требуется!) | да/нет |  |
| Топология схемы размещения: | 1) все УФ/УПР размещены недалеко друг от друга в одном месте |  |
|  | 2) УФ/УПР размещены последовательно и удалены друг от друга |  |
| Количество РК в комплекте | 0-3 шт |  |
| Количество УПР | 1-4 шт (до 2 шт двухлучевых, до 4 шт однолучевых) |  |
| Исполнение УПР | однолуч / двухлуч |  |
| Исполнение УФ | однолуч / двухлуч (в зависимости от исп-я УПР) и кол-во (в зависимости от кол-ва УПР) |  |
| Необходимость в приварном КУФ креплении УФ к УПР | да/нет, количество (по кол-ву УПР) |  |
| УПР ОДНОЛУЧЕВОЙ (Ду 15-2000 мм, один измерительный луч = два датчика на УПР. Стандартное исполнение.) | УПР ДВУХЛУЧЕВОЙ (Ду50-2000 мм, два измерительных луча = четыре датчика на УПР. Повышенная точность, надежность, мин.прямых участков при монтаже!) |
| Материал нерж.12Х18Н10Т, резьбовое соединение: Ду15, 25 мм Материал нерж.12Х18Н10Т, фланцевое соединение: Ду15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм Материал черн.сталь20, фланцевое соединение: Ду 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм Материал черн.сталь20, бесфланцевые под сварку: Ду 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм Без УПР (только держатели ПЭП и датчики) для врезки на трубу по месту эксплуатации): Ду250-2000 мм. | Материал нерж.12Х18Н10Т, фланцевое соединение: Ду 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм Материал черн.сталь20, фланцевое соединение: Ду 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм Материал черн.сталь20, бесфланцевые под сварку: Ду 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм Без УПР (только держатели ПЭП и датчики) для врезки на трубу по месту эксплуатации): Ду250-2000 мм. |
| Выбрать и заполнить: исполнение УПР, материал УПР, тип присоединения УПР, Ду УПР мм |
| 1 канал |  |
| 2 канал |  |
| 3 канал |  |
| 4 канал |  |
| Выбрать Опции в УПР: |
| Давление в УПР | До 1,6 МПа (стандарт) / 2.5 / 4.0 / 6.0 МПа |  |
| Температура жидкости | До +120оС (стандарт) / +150оС / +200оС |  |
| Пылевлагозащита УПР | IP65 (стандарт) / IP68 герметичные |  |
| Датчики ПЭП У с усиленным сигналом | да/нет |  |
| Бобышки-держатели ПЭП с шаровыми кранами (ШК), только на Ду более 200 мм! | да/нет |  |
| Высокопомехозащищенные пластиковые датчики ПП212, только на Ду более 200 мм! | да/нет |  |
| Продолжение на следующей странице |
| Соединительный кабель: |
| Длина кабеля витая пара (F/UTP) между БИ и каждой РК, между РК и каждым УФ | записать общий метраж |  |
| Длина кабеля питания (ПВС) между БИ и каждой РК, между РК и РК | записать общий метраж |  |
| Характеристики жидкости: | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал |
| Наименование жидкости |  |  |  |  |
| Температура жидкости |  |  |  |  |
| Давление жидкости |  |  |  |  |
| Минимальный расход |  |  |  |  |
| Максимальный расход |  |  |  |  |
| Выбрать дополнительное оборудование при необходимости: |
| Адаптер Ethernet |  |  |
| Конвертер USB |  | Приборный бокс (шкаф) необогреваемый |  |
| Конвертер RS485/RS232 |  | Приборный бокс (шкаф) обогреваемый |  |
| GSM-модем (RS485) |  | Мининоутбук (нетбук) для сбора данных + конвертер USB |  |
| Дополнительные технические требования, опции, технические особенности: |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НАПРАВИТЬ: e-mail: encont@mail.ru Факс: +7 (499) 962-42-42, +7 (495) 744-44-88 Подробнее на сайтах: www.us800.ru, www.promrezerv.ru |